附件

自治区安委会办公室督查检查组发现问题隐患清单

|  | 地区 |  | 企业（单位） |  | 存在的问题隐患 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 银 川 市 |  | 新华百货银川老大楼 |  | 疏散通道防火门没有安装密封条。 |  |
|  |  |  | 银川商城 |  | 1.消防疏散指示标志指示方向不符合实际； 2.消防控制室及安全人员的文化程度过低，不能应知消防控制室工作； 3.消防安全巡查记录不能真实反应出应有的情况； 4.安全监控设施不能正常作用。 |  |
|  | 石 嘴 山 市 |  | 中石化宁夏销售公司 惠农油库 |  | 1.风控系统只用于接收安监部门文件，隐患排查工作未得到有效利用； 2.警示告知牌不醒目，缺顶部监控。 |  |
| 固 原 市 |  | 固原天楹九龙可再生资源 有限公司 |  | 1.未建立健全隐患排查治理制度； 2.生产作业现场未按规定开展有害因素检测; 3.未按规定对从业人员开展教育培训并建立教育培训档案； 4.登高作业人员未持证上岗； 5.签订劳动合同时未告知从业人员职业危害情况 |  |  |